## DC
dc.contributor.advisor | dc.contributor.affiliation | dc.contributor.author | dc.contributor.department | dc.date.awarded | dc.date.issued | dc.description.abstract | dc.description.degree | dc.description.tableofcontents | dc.description | dc.identifier.other | dc.identifier.uri | dc.identifier.url | dc.language.iso | dc.publisher | dc.rights | dc.subject.keyword | dc.title | dc.type
김문석 | 아주대학교 공학대학원 | 강민서 | 공학대학원 화학생명공학과 | 2017. 2 | 2017-02 | Bepotastine은 H1 히스타민 수용체에 길항작용이 있는 항히스타민제로서, 재채기, 가려움증, 분비물 증가를 효과적으로 감소시켜 알레르기비염치료제로 쓰인다. 본 연구의 목적은 LC-MS/MS를 이용하여 비글견 혈장에서 bepotastine의 농도를 측정하는 분석법을 개발하고, validation을 통해 분석법의 타당성을 검증하는 것이다. 시료 50 μL에 10 μL의 내부표준물질인 diphenhydramine을 첨가한 후 950 μL의 0.1 % formic acid을 포함한 methanol를 첨가하여 단백질침전법으로 전처리하였다. 원심분리 후 얻어진 100 μL의 상등액은 500 μL의 50 % methanol로 희석하여 LC-MS/MS로 분석하였다. Run time은 2 min이었고, 이동상은 0.1% formic acid를 첨가한 10 mM ammonium acetate와 acetonitrile을 55:45로 혼합한 용액을 사용하였다. 크로마토그래피 분석은 Waters Atlantis® dC18 컬럼(2.1⨉100 mm, 5 μm)을 사용하여 0.4 mL/min의 유속으로 수행하였다. 분석물질의 검출은 positive mode에서 MRM (multiple reaction monitoring) 방법을 사용하였으며, bepotastine 및 diphenhydramine의 mass transition은 각각 m/z 389.2>202.0 및 256.6>167.0이었다. Bepotastine의 정량한계는 5 ng/mL이었고, 5-1000 ng/mL의 농도 범위에서 우수한 직선성(r=0.9996)을 보였다. 일내 정확성은 101.5-105.0 %(LLOQ 110.0 %), 정밀성은 8.6 %(LLOQ 6.5 %)이하였으며, 3일간 수행한 일간 정확성은 101.0-102.0 %(LLOQ 107.2 %), 정밀성은 7.9%(LLOQ 7.3 %)이하였다. 6마리의 비글견을 대상으로 bepotastine besilate 10 mg 정제를 투여한 후 24시간까지 8 points에서 채혈하고, 개발된 분석법을 이용하여 약물동태학적 파라미터를 산출하였다. 본 연구를 통하여 LC-MS/MS를 이용한 신속하고 정확한 bepotastine의 분석법이 개발되었고. 확립된 분석법은 bepotastine의 약물동태 연구에 적용하기에 충분한 감도와 선택성, 직선성, 정확성 및 정밀성을 갖고 있음이 검증되었다. | Master | Ⅰ. 서 론 1 1. 알레르기비염 및 항히스타민제 1 2. 연구목적 2 Ⅱ. 연구방법 3 1. 실험방법 3 1.1 시약 및 기기 3 1.2 LC-MS/MS 조건 5 1.3 표준원액 및 표준용액의 조제 7 1.4 내부표준원액 및 내부표준용액의 조제 7 1.5 검량선용 표준시료(Calibration standard sample) 및 QC시료 (Quality control sample)의 조제 7 1.6 시료 전처리 과정 8 1.7 분석방법 밸리데이션 8 1.8 데이터 처리 10 2. 약물동태 연구 11 2.1 실험동물 및 경구투여 11 2.2 약물동태 분석 11 Ⅲ. 결과 및 고찰 12 1. Chromatogram과 mass spectrometry 조건 12 2. 분석방법 밸리데이션 14 2.1 선택성(Selectivity) 14 2.2 생체시료 효과(Matrix effect) 17 2.3 캐리오버(Carry-over) 19 2.4 최저정량한계 및 직선성(Lower limit of quantification and Linearity) 19 2.5 정확성 및 정밀성(Accuracy and Precision) 23 2.6 회수율(Recovery) 26 2.7 희석의 타당성(Dilution integrity) 28 2.8 안정성(Stability) 30 2.8.1 단기 안정성(Short term stability) 30 2.8.2 냉·해동 안정성(Freeze and thaw stability) 30 2.8.3 전처리 시료의 안정성(Post preparative stability) 30 2.8.4 장기 안정성(Long term stability) 31 2.8.5 표준원액 안정성(Stock solution stability) 31 3. 약동학 연구 34 Ⅳ. 결론 37 Ⅴ. 참고 문헌 39 | 학위논문(석사)--아주대학교 공학대학원 :화학생명공학과,2017. 2 | 24507 | https://aurora.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/18934 | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000024507 | kor | The Graduate School, Ajou University | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | bapotastine¦¦ diphenhydramine¦¦ LC-MS/MS¦¦ 약물동태학¦¦ | LC-MS/MS를 이용한 Bepotastine의 분석법검증 및 약동학시험 응용 | Thesis